Додаток 9

Інформація

про підготовку навчальних закладів відділу освіти, молоді та спорту до опалювального періоду 2017-2018 р.

Підготовка навчальних закладів відділу освіти, молоді та спорту до опалювального періоду 2017-2018 р. проводилась відповідно до нормативно-правової бази КМУ, вимог Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації  та  Ізяславської районної держадміністрації.

За рахунок державного та місцевого бюджетів проведено ряд капітальних та поточних ремонтів будівель навчальних закладів, в тому числі направлених на виконання програм енергозбереження.

Силами навчальних закладів проведені косметичні ремонти приміщень котелень. За підготовчий період проведено такі заходи:

- Здійснено закупівлю вугілля  481,818 т. та  1241,23 м.куб. деревини, що становить 110 %  від потреби;

- Придбано та змонтовано твердопаливні котли для Михлянської та М’якотівської ЗОШ І-ІІІ ст.  на загальну суму 120 тис. грн.

- Придбано та встановлено 4-и насоси для Клубівської ЗОШ І-ІІІ ст.. на суму 8 тис.грн.

- Встановлені металопластикові вікна для шкіл в міській та сільській місцевостях на суму 299,5 тис. грн.

Водночас є ряд проблем, які потребують в подальшому їх вирішення, а саме:

- неповністю підготовлені місця  для зберігання твердого палива;

- фактичні витрати електроенергії не збігаються  з лімітами;

- технічна документація обладнання котелень, виробнича документація не повністю  відповідає вимогам керівних документів;

- 50% обладнання котелень на твердому паливі застаріле, терміни їх експлуатації вичерпано, потребують заміни на більш енергозберігаючі.

Враховуючи всі суб’єктивні та об’єктивні проблеми підготовчого періоду, опалювальний сезон закладів освіти розпочався вчасно у визначені терміни.

Належний рівень підготовки  до опалювального сезону 2017-2018 р.р. слід відзначити в Михлянській ЗОШ І-ІІІ ст., Борисівському  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с», М’якотівській  ЗОШ І-ІІІ ст., Мокрецькому  НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-д/с».

Додаток 10

Рішення колегії відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації від 27 жовтня  2017 року

Заслухавши та обговоривши довідку  інженера служби фінансово-господарського обслуговування  Васильєва С.Ю. «Про стан готовності закладів освіти до опалювального сезону», колегія

УХВАЛИЛА:

- Довідку «Про стан готовності закладів освіти до опалювального сезону» взяти до відома.

- Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

  - Організувати  безаварійну роботу наявних систем опалення будівель, здійснювати повсякденний  їх контроль та в разі несправностей своєчасно вживати заходи  для відновлення їх роботи.

Протягом опалювального сезону

  - Суворо дотримуватись лімітів використання теплової енергії, електроенергії, твердого палива та газу, дотримуючись температурних режимів та графіків теплового навантаження.

Протягом опалювального сезону

  - Здійснити перевірку стану горищ будівель, в першу чергу з пічним опаленням, очистити їх від легкозаймистих матеріалів, не допускати їх захаращення.                                                                           До 01.11.2017 р.

  - Привести відповідно до вимог Правил пожежної безпеки зберігання твердого палива.

До15.11.2017 р.

  - Розробити плани, графіки протиаварійних тренувань з обслуговуючим персоналом та організувати своєчасне їх проведення з обов’язковою відміткою в журналі тренувань.

До 15.11.2017 р.

  - Здійснити відповідне розпізнавальне фарбування теплопроводів, виготовити маркувальні таблички відповідно до чинних державних стандартів.

До 31.12.2017 р.

  - На водогрійних котлах, насосах, електродвигунах виготовити та повісити таблички з їх технічними характеристиками.

До 25.11.2017 р.

  - Поновити документацію котелень (інструкції з ТБ, ПБ, виробничі, тощо). Журнали розпоряджень, змінний, температурний тощо пронумерувати, скріпити печаткою та зареєструвати.

До 30.11.2017 р.

  - Надати в паперовому вигляді акти готовності котелень до опалювального сезону  2017-2018 р.

До 10.11.2017 р.

- Інженеру служби фінансово-господарського обслуговування Васильєву С.Ю.:

  - Надавати допомогу керівникам ЗНЗ у веденні необхідної документації котельного (теплового) господарства.

Постійно

  - Провести практичні заняття з керівниками ЗНЗ з правил обслуговування котелень та ведення відповідної документації.

Протягом року

- Контроль за виконанням рішень залишаю за собою.

Начальник відділу                                               В. Пилипчук

Секретар                                                               І. Верцінська