Інструкція

з охорони праці по експлуатації

вогнегасника

1. Загальні положення

1.1. Вогнегасник порошковий використовується як засіб первинного гасіння пожежі.

2. Вимоги безпеки під час роботи

2.1. При гасінні пожежі необхідно:

- приблизитися до полум’я пожежі на відстань 2-3 метри;

- вирвати чеку;

- направити сопло на полум’я;

- нажати важіль управління заторним клапаном;

- по закінченню гасіння відпустити важіль.

3. Забезпечення мір безпеки

3.1. Категорично заборонено:

- розміщувати вогнегасник в зонах напрямку прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів;

- утримувати вогнегасник в агресивному середовищі;

- наносити удари по корпусу;

- розбирати вогнегасник;

- експлуатувати вогнегасник без пломби техперевірки;

3.2. При гасінні електроприладів, які знаходяться під напругою, забороняється підводити сопло ближче 1 м до електрообладнання та полум’я.

3.3. Гасіння проводити з навітряної сторони.

3.4. Вогнегасник повинен знаходитись в доступному місці.